基于相关性排序的智水首批模型移植说明

（V241225）

准备：

原始光谱数据Spec_O

- 预处理

- 重采样: 1 nm，保留400-850 nm，并且平滑，(Spec_S)

2.三刺激值数据CIE(x, y, z)，400-850 nm，间隔1 nm，缺失补0（这个不需要消除镜面反射）

二、特征提取

2.1 强度特征

ITZ0=sum(Spec_T400-850);   %全谱积分

ITZ1=sum(Spec_T400-740);   %分段积分，可见光

ITZ2=sum(Spec_T740-850);   %分段积分，近红外

ITZ3=sum(Spec_T400-500);   %分段积分，CDOM，叶绿素

ITZ4=sum(Spec_T500-600);   %分段积分，CDOM，未知

ITZ5=sum(Spec_T600-655);   %分段积分，藻蓝蛋白

ITZ6=sum(Spec_T655-700);   %分段积分，叶绿素

ITZ7=sum(Spec_T700-740);   %分段积分，水吸收边

ITZ8=sum(Spec_T740-810);   %分段积分，水吸收，未知

ITZ9=sum(Spec_T810-850);   %分段积分，水吸收，未知

ITZ10=Spec_T*CIE(x);   %三刺激值，x

ITZ11=Spec_T*CIE(y);   %三刺激值，y

ITZ12=Spec_T*CIE(z);   %三刺激值，z

ITZ13=AVERAGE(Spec_T500-600)-AVERAGE(Spec_T600-700)

ITZ14=|(Spec_T655+ Spec_T700)*45/2-sum(Spec_T655-700)|;   %吸收谷深度，叶绿素

ITZ15=|(Spec_T600+ Spec_T655)*55/2-sum(Spec_T600-655)|;   %吸收谷深度，藻蓝蛋白

ITZ16=|(Spec_T530+ Spec_T600)*70/2-sum(Spec_T530-600)|;   %吸收谷深度，未知

ITZ17=|(Spec_T530+ Spec_T655)*125/2-sum(Spec_T530-655)|;   %吸收谷深度，藻类

ITZ18=sum(Spec_T740-850)- (Spec_T740+ Spec_T850)*140/2;   %吸收峰高度

2.2 形状特征

STZ1=ITZ1/ITZ0;   %分段积分，可见光占比

STZ2=ITZ2/ITZ0;   %分段积分，近红外占比

STZ3=ITZ3/ITZ0;   %分段积分，CDOM占比

STZ4=ITZ4/ITZ0;   %分段积分占比

STZ5=ITZ5/ITZ0;   %分段积分占比

STZ6=ITZ6/ITZ0;   %分段积分占比

STZ7=ITZ7/ITZ0;   %分段积分占比

STZ8=ITZ8/ITZ0;   %分段积分占比

STZ9=ITZ9/ITZ0;   %分段积分占比

STZ10=ITZ12/ITZ11;   %z、y通道比值

STZ11=ITZ12/ITZ10;   %z、x通道比值

STZ12=ITZ11/ITZ10;   %y、z通道比值

STZ13=(ITZ13)/AVERAGE(Spec_T750-850);   %台阶相对高度

STZ14=(ITZ14/45)/AVERAGE(Spec_T750-850);   %吸收谷相对深度，叶绿素

STZ15=(ITZ15/55)/AVERAGE(Spec_T750-850);   %吸收谷相对深度，藻蓝蛋白

STZ16=(ITZ16/70)/AVERAGE(Spec_T750-850);   %吸收谷相对深度，未知

STZ17=(ITZ17/125)/AVERAGE(Spec_T750-850);   %吸收谷相对深度，藻类

STZ18=sum（Spec_T570-Spec_T850）/sum（Spec_T400-Spec_T570） 浊度

STZ19=AVERAGE(740-850)/AVERAGE(700-740)  浊度

STZ20=ref(700)/ref(680) 叶绿素

STZ21=ref(700)/AVERAG(750-850) 叶绿素

STZ22=(AVERAGE(750_850)-ref（680)）/(AVERAGE(750_850)+ref（680)) NDVI

STZ23=(ref(700)-AVERAG(750_850))/(ref(550)-AVERAG(420_450))     CDOM

STZ24=ref(680)/AVERAG(420_450) CDOM

STZ25=ref(680)/AVERAG(750-850) 判断叶绿素模型反演结果，叶绿素浊度浓度越大，则近红外就往上翘起来。

STZ26=ref(680)/AVERAG(810-850) 叶绿素